**总务部安全员经验交流发言稿**

南湖供水站作为学校重点水源运行管理单位，注重安全生产，每月参加总务部的安全培训，时刻强调把安全放在首位，坚持预防为主、防治结合、加强教育的原则。采取安全教育、培训等活动增强工作、管理人员的安全意识和自我防护能力，通过齐抓共管，营造全体员工关心和支持安全工作的局面，从而切实预防人员安全和财产受到损失。

一、为进一步将安全工作做好、做细、做到实处，为了保障供水的设备设施及水质的安全，供水站把安全工作列入每周例会议事日程上，供水站的设施设备及办公场所进行责任区域划分，贯彻落实“谁的区域谁负责”的原则，做到职责明确，责任到人。每一个人都在《安全责任书》上签字，明确各自的职责，重点做好防火、防漏电、防盗、防毒、污染源及沟盖板完好。建立安全区域责任制和责任追究制，并严格执行责任追究制度，对造成重大安全事故的，要严格追究有关领导及直接责任人的责任。
 二、不断完善供水站安全相关工作各项规章制度，建立健全定期检查和安全月报及周报相结合的安全管理制度与记录。截止到目前为止完善更新各项安全制度及安全应急预案：安全制度8项，安全应急预案6项，规范流程3项。
 三、认真做好安全教育培训工作，每三个月学习二次加压水池应急预案以及消防灭火器的培训及演练。注重人员的安全意识及安全技能。

四、二次加压水池是南湖供水站工作的重中之重，水池水质的安全牵系着南湖校区5万师生的安全，竭尽全力保障二次加压水池的安全，同时采取防毒、防污染、防破坏等措施。针对二次加压水池安全，供水站实行专人专管责任制，检查口采用的是不锈钢井盖，地面砖砌水泥墩子固定，横向安装钢筋与上锁，加强防毒、防污染、防破坏管理，锁具钥匙共有两把组成，有两人分别存储管理，开锁时必须由两人同时在场开启，日常检查水质时，查看水面是否存在漂浮物、可见型污染物、水质颜色等，判断水质情况是否异常，每天对二次加压水池水质情况与所采取的措施进行记录。

五、为做好防汛工作，减少财产损失，南湖供水站积极配合供电队每三个月对一、二、三餐厅、教五楼、行健楼、机电、环测地下车库抽水设备进行巡检和维护，为了保障防洪防汛，供水站存储两台380伏抽水泵及100米电缆，并制定了《防洪防汛应急预案》。夜间、白天落实到人。

六、注重施工队伍及工程安全管理，配备了施工抢修防漏电保护箱及工程现场防护栏（3米）6套，警示牌5种。

 南湖供水站 吴渝

 2018年6月22日