## 总务部2020年10月安全隐患汇总表
总务部2020年10月安全隐患汇总表
部门/单位 | 安全隐患 | 隐患处理
党政事务办公室 | 办公室照明灯部分损坏 | 及时更换，已恢复正常。
运行管理办公室 | 无
质量与安全管理办公室 | 无
智慧总务建设办公室 | 无
饮食管理中心 | 无
能源管理中心 | 1.变电站电池柜电池欠压报警； 2.防洪沙袋脱水散； 3.泵房4号水泵接触器坏； 4.泵房3、4号水泵无法启动； 5.一食堂配电室2#变负荷开关柜指示灯不亮： 6.艺术学院路灯短路； 7.南矿线断电，被挖断； 8.消防通道堵塞； 9.二食堂配电室1#变负荷开关有1相不能分闸； 10.一泵房1号泵耦合器连接件损坏； 11.风机皮带老化； 12.鹿园电缆挖断； 13.11万高压配电室漏水墙皮脱落； 14.提升泵配电柜门锁坏； 15.压泥机启动总成坏； 16.行健南路路灯跳闸； 17.K2 1台10KV CV1—630A损坏需更换； 18.缺氧池潜水搅拌器异响； 19.一泵房格栅坏； 20.G5楼配电室低压母联开关损坏； 21.行健南路路灯接地； 22.供水加压泵蝶阀漏水； 23.供水配电柜3#、4#交流接触器损坏； 24.供水配电柜1#、2#交流接触器损坏； 25.研三楼东北角给水进户井盖损坏； 26.桃苑餐厅东侧井盖开裂。 | 1.已经隔离，不影响运行等待更新电池； 2.重新装填完毕； 3.更换接触器，已完成； 4.已更换同型号完成； 5.等待配件更新； 6.查短路，已维修； 7.已做好接头做好高压电缆绝缘试验，已处理； 8.协调学校的周边单位，已整改通畅； 9.检修状态，处理中； 10.已报计划采购，待修； 11.已更换； 12.做中间接头，已恢复； 13.堵漏粉刷，正在进行； 14.已更换； 15.已更换； 16.已送开关； 17.检修状态，处理中； 18.已修复运行； 19.已联系厂家来人，停机待修； 20.已联系购买，更换开关； 21.故障排除，路灯已恢复； 22.更换完成； 23.更换完成； 24.更换完成； 25.更换完成； 26.正在处理更换。
公寓管理中心 | 无
物业管理中心 | 1.环测学院一楼B区楼梯楼口消火栓漏水； 2.环测学院地下室，有一个消火栓没水。 | 已上报保卫处及能源管理中心等待处理。
场馆管理中心 | 1.东坡运动场军训期间，蛇身缠绕电源开关； 2.南湖体育馆监控部分损坏，需要及时维修； 3.南湖主馆玻璃部分损坏，安全隐患严重，需要及时更换； 4.场馆缺少安全警示牌。 | 1.已经清理； 2.正在联系相关公司； 3.已经联系基建维修处； 4.正在制作中。
校园管理中心 | 商业网点管理中心：桃5电信营业厅店外电动车充电 | 没收充电器，并写书面保证书，不再电动车充电。
商贸物流中心无
运输服务中心无
五委办 | 无
文昌社区居委会 | 无
维修中心 | 无
质量监管中心
2020-10-30